**隆林各族自治县县中医医院**

五金配件类服务供应商遴选项目需求

1. **项目名称：**隆林各族自治县中医医院五金配件类供应商遴选项目。

**二、项目内容及预算：**医院所需五金配件等以及配套服务，遴选1家配送公司作为医院供应商，根据遴选结果与供应商签订供货协议。预算金额5万元/年，15万/三年。采购量以每次实际采购量为准，按实结算。每次采购需编制采购预算，经甲方审核同意后方可进行配送，结算按审核或审计结算价下浮2%以上进行结算支付（拟采购清单详见附件，未罗列在拟采购清单的按双方协商不高于市场均价进行供货）。

**三、项目要求：**供应商应严格按照我单位需求进行及时送货上门，需制作的并按约定时间制作好，按要求上门服务。能够提供有效的售后服务，确保医院运营不受影响，甲方发出通知单后能30分钟作出反应并到达现场。

**四、服务期限：**服务期限3年，合同一年一签，经招标人评议合格后，续签下一年合同。（合同期满后经医院评议合格的，续签下一年合同，经招标人评议不合格的，终止合同）。

**五、结算方式：**按合同授予付款方式及条件。

**六、供应商资格要求：**

1.具有独立承担民事责任的能力，营业执照中经营范围满足本项目要求；

2.需提供经营活动中无重大违法记录的书面声明；

3.投标人对所提供的资料合法性、真实性负责、并加盖公章。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五金物资类年估算用量清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年估算用量 | 第一次报价 | 第一次报价 | 备注 |
| 1 | 35CM静音抽屉轨道 | 35CM | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 400A空气开关 | 400A | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | G3一位开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | LED灯管18W | 18W | 个 | 14 |  |  |  |
| 5 | LED吸顶灯16W | 16W | 个 | 23 |  |  |  |
| 6 | 多功能防道门拉手 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 暗盒修复器86 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 暗装一位开关 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 9 | 暗装五孔插座 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢内接 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 11 | 线糟24 |  | 条 | 35 |  |  |  |
| 12 | 线糟30 |  | 条 | 93 |  |  |  |
| 13 | 线糟39 |  | 条 | 5 |  |  |  |
| 14 | 冲击钻头12# | 12# | 支 | 2 |  |  |  |
| 15 | 冲击钻头32号 | 32号 | 支 | 1 |  |  |  |
| 16 | 冲洗阀手柄 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 冲洗阀芯 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 18 | 抽水电泵HQB-220 | HQB-220 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 除锈剂 |  | 瓶 | 7 |  |  |  |
| 20 | 1P+N32A漏电开关 | 1P+N32A | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 1P+N63A漏电开关 | 1P+N63A | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 2P32A空开 | 2P32A | 个 | 4 |  |  |  |
| 23 | 3P63A空气开关 | 3P63A | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 交流接触器3211 | 3211 | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 交流接触器8011 | 8011 | 个 | 2 |  |  |  |
| 26 | 小型继电器AC220V |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 27 | 地线糟15\*50 | 15\*50 | 条 | 21 |  |  |  |
| 28 | 电工胶 |  | 卷 | 14 |  |  |  |
| 29 | 多功能转换器 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 30 | 发热管220V\*3KM | 220V\*3KM | 个 | 5 |  |  |  |
| 31 | 发热管380V 12KW | 380V 12KW | 个 | 2 |  |  |  |
| 32 | LED平板灯600\*600 38W | 600\*600 38W | 个 | 25 |  |  |  |
| 33 | 感应水龙头 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 34 | 二插头 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 35 | 排插(无线) |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 36 | 排插1.8米 | 1.8米 | 个 | 6 |  |  |  |
| 37 | 排插大3米 | 大3米 | 个 | 20 |  |  |  |
| 38 | 排插小3米 | 小3米 | 个 | 21 |  |  |  |
| 39 | 三插头10A | 10A | 个 | 16 |  |  |  |
| 40 | 三插头16A | 16A | 个 | 3 |  |  |  |
| 41 | 水管修补剂 |  | 支 | 5 |  |  |  |
| 42 | LED灯管50W | 50W | 个 | 41 |  |  |  |
| 43 | LED灯泡9W | 9W | 个 | 4 |  |  |  |
| 44 | LED灯条30W | 30W | 条 | 41 |  |  |  |
| 45 | LED灯芯24W | 24W | 个 | 13 |  |  |  |
| 46 | LED灯芯36W | 36W | 个 | 21 |  |  |  |
| 47 | LED投光灯200W | 200W | 个 | 2 |  |  |  |
| 48 | LED投光灯50W | 50W | 个 | 4 |  |  |  |
| 49 | LED吸顶灯30W | 30W | 个 | 3 |  |  |  |
| 50 | LED吸顶灯36W |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 51 | 明装空调插座16A | 16A | 个 | 5 |  |  |  |
| 52 | 明装七孔插座 |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 53 | 明装一位五孔插座 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 54 | 十五孔插座 |  | 个 | 33 |  |  |  |
| 55 | 吸顶灯36W |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 56 | 一位开关 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 57 | 焊锡丝 |  | 卷 | 5 |  |  |  |
| 58 | 好的双支架 |  | 架 | 19 |  |  |  |
| 59 | 好太太门锁 |  | 把 | 3 |  |  |  |
| 60 | 合页 |  | 付 | 8 |  |  |  |
| 61 | 花洒 |  | 个 | 37 |  |  |  |
| 62 | 活动板手300 |  | 把 | 3 |  |  |  |
| 63 | 加长浮球阀15 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 64 | 交流接触器天正3211 | 3211 | 个 | 2 |  |  |  |
| 65 | 电箱4位 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 66 | 壁扇 |  | 台 | 23 |  |  |  |
| 67 | 吊扇 |  | 台 | 9 |  |  |  |
| 68 | 落地扇 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 69 | 排气扇200 | 200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 70 | 排气扇250 | 250 | 台 | 3 |  |  |  |
| 71 | 排气扇300 | 300 | 台 | 4 |  |  |  |
| 72 | 暗装淋浴阀 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 73 | 快开冲洗阀 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 74 | 精品电热水器阀 |  | 个 | 11 |  |  |  |
| 75 | 精品下水器 |  | 个 | 11 |  |  |  |
| 76 | 淋浴管 |  | 条 | 35 |  |  |  |
| 77 | 水龙头15# | 15# | 个 | 12 |  |  |  |
| 78 | 25截止阀 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 79 | PPR20活接弯头 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 80 | PPR20活接直通 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 81 | PPR20热水管 |  | 条 | 8 |  |  |  |
| 82 | PPR20弯头 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 83 | PPR25内牙直通 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 84 | PPR25外牙直通 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 85 | PPR25弯头 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 86 | 开孔器25 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 87 | 开水龙头 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 88 | 插座 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 89 | 排水管 |  | 米 | 6 |  |  |  |
| 90 | 拉手 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 91 | 电瓶150A |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 92 | 免钉胶小支 |  | 支 | 40 |  |  |  |
| 93 | 明装开关（单开） |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 94 | 内外牙阀15 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 95 | 尼龙扎带5\*200 |  | 包 | 7 |  |  |  |
| 96 | LED-体化30W灯 |  | 条 | 6 |  |  |  |
| 97 | 喷漆（红黄） |  | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 98 | 膨胀钉 |  | 颗 | 12 |  |  |  |
| 99 | 膨胀钩8 |  | 个 | 26 |  |  |  |
| 100 | 强力AB胶 |  | 板 | 2 |  |  |  |
| 101 | 强力粘钩 |  | 个 | 523 |  |  |  |
| 102 | 切割片 |  | 片 | 7 |  |  |  |
| 103 | 驱动电源电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 104 | 全自动水位控制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 105 | 热熔胶条 |  | 条 | 20 |  |  |  |
| 106 | 热水器减压阀0.9 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 107 | 色扣 |  | 付 | 15 |  |  |  |
| 108 | 304高弯单冷龙头 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 109 | 冷热龙头 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 110 | 生料带 |  | 卷 | 14 |  |  |  |
| 111 | 疏通粉 |  | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 112 | 水手仿铜挂锁38 |  | 把 | 5 |  |  |  |
| 113 | 暗装淋浴阀 |  | 个 | 11 |  |  |  |
| 114 | 冷热龙头 |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 115 | 统用三角阀15# |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 116 | 铜芯花线2\*2.5平方 | 2\*2.5平方 | 米 | 58 |  |  | 价格会有浮动 |
| 117 | 铜芯线2.5平方 | 2.5平方 | 米 | 665 |  |  | 价格会有浮动 |
| 118 | 铜芯线6平米 | 6平米 | 米 | 95 |  |  | 价格会有浮动 |
| 119 | 五孔插座 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 120 | 高压管60公分 | 60公分 | 条 | 31 |  |  |  |
| 121 | 淋浴管1.5米 | 1.5米 | 条 | 10 |  |  |  |
| 122 | 洗衣机排水管 |  | 节 | 22 |  |  |  |
| 123 | 下水道疏通剂 |  | 瓶 | 6 |  |  |  |
| 124 | 衣柜门合页 |  | 付 | 5 |  |  |  |
| 125 | 脚踏冲洗阀 |  | 个 | 61 |  |  |  |
| 126 | 2P63A空开 | 2P63A | 个 | 3 |  |  |  |
| 127 | 转舌锁 |  | 把 | 4 |  |  |  |
| 128 | 洗手盆6# |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 合计金额 | | | | |  |  |  |

注：未在清单内的物品，供货时不能高于周边市场平均价。