附件2：

一、过敏原检测分析仪参数需求及响应情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 参数、功能、配置及服务要求 | 响应情况（正、负、无偏离） | 备注 |
| 全自动化学发光分析仪（过敏原sigE检测） | 血清单个样本的反应量不超过 100微升。 |  |  |
| TiP头加样，减少交叉污染。 |  |  |
| 有USB外接口,双向LIS。 |  |  |
| 试剂盒规格包括10人份/盒和20人份/盒。 |  |  |
| 可适用于过敏原特异性 slgE抗体检测,食物特异性IgG4 抗体检测,自身免疫抗体检测。 |  |  |
| 检测采用化学发光原理。 |  |  |
| 测定速度不低于60T/小时。 |  |  |
| 保存样本 100000+。 |  |  |
| 安全、环保、保护使用者,有利于院内感控,检测全过程中无废液产生。 |  |  |
| 自带高清触摸屏,操作简便,反应灵敏。 |  |  |
| 仪器自带操作系统。 |  |  |
| 温度10℃-30℃,相对湿度 20%-80%。 |  |  |
| 提供安装,培训,维护及维修,技术支持以及学术传递等。 |  |  |
| 设备可组合检测也能单项检测 |  |  |

二、试剂、耗材报价表 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目/耗材名称 | 包装规格 | 单位 | 单项最高限价 | 单项检测报价 | 组合最高限价 | 组合检测报价（1人/元） | 备注 |
| 1 | 屋尘螨、粉尘螨、猫毛屑、螃蟹、虾、狗毛屑、牛奶、羊肉、牛肉、鸡蛋螨、芒果、蟑螂 |  |  | 7元/人份 |  | 180元/份 |  |  |
| 2 | 芯片卡 |  |  | 3元/份 |  | 3元/份 |  |  |
| 3 | 缓冲液 |  |  | 1元/份 |  | 1元/份 |  |  |
| 4 | 清洗液 |  |  | 1元/份 |  | 1元/份 |  |  |
| 5 | 底物液 |  |  | 1元/份 |  | 1元/份 |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 | | | |  |  |  |  |  |
| **注：1、报价以1人/份计算；2、检测项目需满足（序号1）中所有项目，组合检测报价里包含有的其他检测项目，请标红增加于表中；3、设备所需耗材请自行增减并报价；4、本设备成交供应商的方式以（设备+检测项目+耗材=总金额），报价低者中标。** | | | | | | | | |