| 附件 1《隆林各族自治县中医医院基层名老中医药专家传承工作室装修需求明细及报价》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 工程量 | 最高限价金额（元） | 供应商报价/元 |
| 1 | 过道铝吊顶 | 集成铝吊顶、金刚龙骨、五金配件、人工等等 | ㎡ | 34.60 | 49472.10（总价高于本限价视为无效） |  |
| 2 | 过道造型边吊 | 石膏板、金刚龙骨、五金配件、人工等等 | m | 39.50 |  |  |
| 3 | 过道吊顶实木线条 | 18MM厚100MM宽 实木喷漆 人工等等 | m | 39.50 |  |  |
| 4 | 过道装饰实木花格 | 18MM厚220MM宽 实木雕刻喷漆 人工等等 | m | 39.50 |  |  |
| 5 | 过道实木雕刻形象门 | 40MM厚实木雕刻 雕字 喷漆 人工等等 | ㎡ | 3.56 |  |  |
| 6 | 过道生态木包门 | 18MM胡桃色生态板现场制作，五金配件等等 | 套 | 9.00 |  |  |
| 7 | 过道照明线路安装 | 铜线、开关、线管、人工等等 | 项 | 1.00 |  |  |
| 8 | 过道LED照明灯 | 600*600LED平板灯 | 个 | 5.00 |  |  |
| 9 | 过道墙面、天花腻子乳胶漆 | 墙面腻子、喷漆 | ㎡ | 118.00 |  |  |
| 10 | 过道生态木包窗口 | 18MM胡桃色生态板现场制作，五金配件等等 | 个 | 1.00 |  |  |
| 11 | 接诊室平面吊顶 | 石膏板、金刚龙骨、五金配件、人工等等 | ㎡ | 18.70 |  |  |
| 12 | 接诊室生态木包窗口 | 18MM胡桃色生态板现场制作，五金配件等等 | 个 | 1.00 |  |  |
| 13 | 接诊室顶上装饰实木花格 | 18MM厚220MM宽 实木雕刻喷漆 人工等等 | m | 17.80 |  |  |
| 14 | 接诊室腰线装饰实木花格 | 18MM厚120MM宽 实木雕刻喷漆 人工等等 | m | 17.80 |  |  |
| 15 | 接诊室照明线路安装 | 铜线、开关、线管、人工等等 | 项 | 1.00 |  |  |
| 16 | 接诊室LED照明灯 | 600*600LED吸顶灯 | 个 | 2.00 |  |  |
| 17 | 接诊室墙面、天花腻子乳胶漆 | 墙面腻子、喷漆 | ㎡ | 57.00 |  |  |
| 18 | 办公室生态木包窗口 | 18MM胡桃色生态板现场制作，五金配件等等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 19 | 办公室顶上装饰实木花格 | 18MM厚220MM宽 实木雕刻喷漆 人工等等 | m | 19.40 |  |  |
| 20 | 办公室腰线装饰实木花格 | 18MM厚120MM宽 实木雕刻喷漆 人工等等 | m | 19.40 |  |  |
| 21 | 办公室底部实木愅花格 | 18MM厚600MM高 实木拼接喷漆 人工等等 | ㎡ | 12.70 |  |  |
| 22 | 办公室墙面、天花腻子乳胶漆 | 墙面腻子、喷漆 | ㎡ | 73.00 |  |  |
| 注：本项目最高限价49472.10元（费用包含材料、人工、税费等其他本项目所产生的一切费用）。 |  |  |  |  |  |  |