	附件 1《隆林各族自治县中医医院服务中心屋棚搭建工程需求明细及报价》

	序号
	名称
	描述
	单位
	工程量
	最高限价金额（元）
	供应商报价/元

	1
	钢管柱
	80*80钢管、配件、人工等等
	支
	5
	21893.30（总价高于本限价视为无效）
	

	2
	钢管
	40*60方管檀条、配件、人工等等
	支
	5 
	
	

	3
	彩钢板墙
	15.2m*2.9m彩钢岩棉夹心净化板墙、 人工等等 
	㎡
	44 
	
	

	4
	彩钢板屋面
	7.5m*4.6m彩钢岩棉夹心净化板屋面、 人工等等
	㎡
	34.5
	
	

	5
	彩钢瓦棚
	隔热挡雨彩钢瓦板棚、 人工等等
	㎡
	40
	
	

	6
	电动卷帘门
	2.8m*2.8m铝合金电动卷帘门、人工等等
	樘
	1 
	
	

	7
	瓷砖地板
	拆除旧地板，回填地板槽及铺垫层地板，铺80*80瓷砖地板、人工等等
	㎡
	25
	
	

	8
	水电安装
	灯2盏，插座4个，6㎜²电路50m,洗手盆供排水管安装、人工等等
	项
	1 
	
	

	注：本项目最高限价21893.30元（费用包含材料、人工、税费等其他本项目所产生的一切费用）。


