隆林各族自治县中医医院二氧化碳培养箱院内询价采购项目
响 应 文 件
项目编号：LLXZYYY20250042

供应商名称：                          
联系人（电话）： XXX-188XXX           
年    月    日
产品报价表

	隆林各族自治县中医医院采购项目报价表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	数量

（台/套）
	单项合计（万元）
	出厂日期
	保修期
	使用年限

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：

	注：1、报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2、所投产品，有使用年限限制的，出厂日期不能大于6个月。
3、所报设备如有耗材，请在下表中逐一列出来。

	报价公司名称（盖章）：                   

	公司代表（签字）：

	联系电话：     

	报价日期：


试剂、耗材报价明细表（如有）
LLXZYYY20250042
	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	数量
	生产厂家
	产地
	出厂日期
	免费

质保期
	单报价
	线上/线下采购

	1
	耗材名
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	报价公司名称（盖章）：                   

	公司代表（签字）：

	联系电话：     

	报价日期：


二、采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况
	序号
	技术参数、功能需求及商务要求
	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）
	响应技术参数

	1
	类型:采用气套式加热模式
	
	

	2
	“▲”公称容积:≥80L
	
	

	3
	控温方式:采用 PT100 温度传感器
	
	

	4
	控温范围:Rt+5--55℃
	
	

	5
	温度波动:±0.3(@37)℃
	
	

	6
	温度均匀性:±0.5(@37)℃
	
	

	7
	C02控制方式:采用红外线传感器
	
	

	8
	浓度控制范围:0--20(vo1%)
	
	

	9
	浓度控制误差:±1.0%(@5.0%士0.5%)
	
	

	10
	相对湿度:≥90%(RH%)
	
	

	11
	环境温度:5-30℃
	
	

	12
	过滤器种类:HEPA高效过滤器，≥0.3um的颗粒，过滤效率达 99.95%
	
	

	13
	数据存储 :USB 接口
	
	

	14
	数据曲线界面可实现数据实时存储，具有实时监测功能
	
	

	15
	界面显示:触摸屏
	
	

	16
	灭菌方式:UV 灭菌
	
	

	17
	设备使用年限≥10年。
	
	

	18
	自合同签订之日起10个工作日内完成供货
	
	

	19
	设备免费保修期不少于2年，保修期内故障响应时间≤2小时，24小时内到场维修，48小时内解决问题；供应商需提供操作及维护培训，确保检验科人员独立使用。
	
	

	20
	设备验收合格后30个工作日内，采购人凭合法增值税发票支付合同总金额的100%。
	
	

	21
	违约责任：逾期交货的，每逾期1日按合同总额0.5%支付违约金；提供虚假资料或服务、参数不达标者，采购人有权取消其资格并追究责任，违约方需承担合同总额20%的违约金。
	
	


三、企业资质材料

（营业执照、法人身份证复印件、代理人身份证复印件及授权委托书、医疗器械生产/经营许可证、备案凭证等）

响应设备生产厂家营业执照、生产许可证、医疗器械注册证；

五、企业信用信息

（在中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单”查询网页打印件并加盖公章；信用中国网“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询网页打印件并加盖公章。网页打印件须显示供应商名称以及查询结果、打印时间或查询时间）

六、售后服务及保修承诺函
（产品有效的注册证或者其他相关证明）
七、产品配置及其他相关资料

（产品的配置清单，彩页等）

八、隆林各族自治县中医医院供应商廉洁承诺书

根据医院党风廉政以及医药领域腐败问题集中治理的工作的要求，作为参与医院合作供应商，做出如下郑重承诺：

1.在业务往来中，严格遵守医院廉洁建设的各项制度和规定，并支持医院执行有关规定和制度。

2.本公司（含工作人员）决不以任何名义向医院工作人员（含配偶、子女、亲属其他共同利益关系人员）赠送礼品（包括但不限于礼金、股份、有价证券和贵重物品等)；不得为医院工作人员（含配偶、子女、亲属及其他共同利益关系人员）安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、食宿、子女出国、食宿等）

3.本公司（含工作人员）不得为谋取私利擅自与医院工作人员（含配偶、子女、亲属其他共同利益关系人员）进行私下商谈或者达成默契。

4.本公司（含工作人员）不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请医院工作人员（含配偶、子女、亲属及其他共同利益关系人员）外出旅游或进入营业性娱乐场所。

5.本公司发现医院工作人员（含配偶、子女、亲属及其他共同利益关系人员）有违反本承诺行为倾向的，应及时提醒纠正并向医院纪委（电话：0776-2505111）举报。

6.经医院监督部门核实认定发现本公司（含工作人员）违反承诺，医院可立即取消与公司的合作，同时医院可保留追究其相应的法律责任。

承诺方（公章）：

法人代表（或委托人）：

年     月     日  

9

