一、中药房振动磨需求参数

- 工作容积：10L；

- 电压：380v/220v；

3、电机功率：2.2kw/3kw；

4、细度：100-3000目；

5；重量：≤400kg；

6、尺寸：≤125*75*130CM；

7、材质：304不锈钢材质；

8、壁厚：≥10毫米；

9、适用于一般粉碎机难以粉碎的高韧性、高硬度、纤维状、海绵状、含油率高、含水率高、含糖量高物料的粉碎作业，对花朵粉及其它孢子植物等要求打破细胞壁的物料；

10、温度可控：通过配置可进行常温、低温、超低温，防氧化、防爆炸等多种配置来降低粉碎腔内的温度,利于热敏性物料的粉碎,适合中位径达微米级的粉碎作业；

11、设备采用复合（透明）隔声罩，全密闭作业无粉尘溢出，降低噪音内外面平滑，减轻洗净作业负担，粉碎过程全密闭无粉尘溢出；

12、易拆卸（组装）、易清洗、易换料。可用水、压缩空气、酒精、蒸汽等清洗、消毒。

- 二斤装密封型高速中药粉碎机需求参数

- 电压220V/50HZ；

- 功率1800W；

- 细度30-300目；

- 粉碎量：1000g/m；

- 转速≥25000r/m；